广东海洋大学2018年上半年分区域（种类）

能源消费情况公示

| 区 域(种类) |  | 电表编号 | 单位 | 1—3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电能消费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖光校区学生宿舍合计 |  | 50个电表合计 | kwh | 1575700 | 1321030 | 932670 | 2043490 | 5872890 |  |
| 水厂（泵站）合计 |  | 11个电表合计 | kwh | 387656 | 176039 | 180830 | 207727 | 952252 |  |
| 艺术学院（合计） |  | 关系式计算 | kwh | 3849 | 33460 | 38400 | 69646 | 145355 |  |
| 工程训练中心（合计） |  | 9个电表合计 | kwh | 9100 | 6080 | 10280 | 12860 | 38320 |  |
| 第三实验楼 | 食品学院 | NO.204－251170－2010 | kwh | 60000 | 31200 | 44000 | 50000 | 185200 |  |
|  | 工程学院 | NO.204-250953-2010 | kwh | 16400 | 7600 | 15200 | 28800 | 68000 |  |
|  | 化学中心 | NO.204－251370 2010 | kwh | 19200 | 9200 | 13600 | 13600 | 55600 |  |
|  | 分析中心 | NO.204－251129 2010 | kwh | 72800 | 40400 | 45200 | 46800 | 205200 |  |
| 钟海楼 | A、B区教室合计 | 关系式计算 | kwh | 71063 | 58049 | 81249 | 91585 | 301946 |  |
|  | 网络机房 | NO.140304366398 | kwh | 52800 | 0 | 2080 | 20240 | 75120 |  |
| 体育学院 | 体育馆 | NO.141213522250 | kwh | 2020 | 4500 | 4140 | 5780 | 16440 |  |
|  | 游泳场 | NO.2002-038028 | kwh | 71 | 517 | 3143 | 5416 | 9147 |  |
|  | 网球场 | NO.141213522252 | kwh | 3400 | 2460 | 4320 | 4400 | 14580 |  |
|  | 东区运动场 | NO.140304366370 | kwh |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 农学院 | 兴农楼 | 关系式计算 | kwh | 35140 | 20420 |  | 11980 | 67540 |  |
|  | 牧草林果基地 | NO.141213522251 | kwh | 15680 | 5440 | 8720 | 8560 | 38400 |  |
|  | 生物中心 | NO.366395 | kwh | 7760 | 4480 | 4240 | 8640 | 25120 |  |
| 图书馆总表 |  | NO.130506 228736 2013 | kwh | 122000 | 59500 | 107000 | 163500 | 452000 |  |
| 教学主楼 |  | NO.80663767 | kwh | 68600 | 45600 | 49200 | 126000 | 289400 |  |
| 第二教学楼 |  | NO：130506237089 | kwh | 25300 | 18900 | 18200 | 36700 | 99100 |  |
| 航海楼 |  | NO.130506237088 | kwh | 51800 | 4400 |  | 12800 | 69000 |  |
| 科技楼 |  | 关系式计算 | kwh | 98002 | 48129 | 187610 | 111453 | 445194 |  |
| 兴海楼（合计） |  | 2个电表合计 | kwh | 58000 | 27700 | 48500 | 51600 | 185800 |  |
| 兴教楼 |  | NO.1028026350 | kwh | 30700 | 17800 | 20500 | 42800 | 111800 |  |
| 水产楼 |  | NO.091213 668557 | kwh | 79600 | 10800 | 60400 | 123200 | 274000 |  |
| 海博楼 |  | 2个电表合计 | kwh | 2920 | 13600 | 3840 | 5250 | 25610 |  |
| 行政楼 |  | NO.2000－00036601 | kwh | 40800 | 19500 | 33300 | 54900 | 148500 |  |
| 行政八号楼 |  | NO.405205588 | kwh | 6960 | 3920 | 4400 | 12960 | 28240 |  |
| 水生生物博物馆 |  | NO.1112-371500 2002 | kwh | 15760 | 5960 | 8480 | 14080 | 44280 |  |
| 招待所 |  | NO.1129718571 | kwh | 15540 | 7320 | 7200 | 24960 | 55020 |  |
| 综合服务中心 |  | NO.141213522035 | kwh | 1650 | 720 | 780 | 3120 | 6270 |  |
| 饮食中心 |  | 11个电表（减1个电信分表）合计 | kwh | 278851 | 176641 | 186065 | 259680 | 901237 |  |
| 交通运输服务中心 |  | NO.140304 365730 | kwh | 5160 | 2060 | 1460 | 3960 | 12640 |  |
| 校医院 |  | NO.141213522034 | kwh | 9480 | 3480 | 5760 | 8400 | 27120 |  |
| 西湖码头 |  | NO.140203365707 | kwh | 30 | 0 |  | 0 | 30 |  |
| 湖光校区路灯及其他合计 |  | 10个电表合计 | kwh | 40659 | 15860 | 10714 | 13008 | 80241 |  |
| 湖光校区实用电量 |  |  | kwh | 3284451 | 2202765 | 2141481 | 3776501 | 11405198 |  |
| 海滨校区实用电量 |  |  | kwh | 152300 | 94460 | 156040 | 154740 | 557540 |  |
| 全校实际用电量总计 |  |  | kwh | 3436751 | 2297225 | 2297521 | 3931241 | 11962738 |  |
| 二、食堂用天然气 |  |  | 立方米 | 68750 | 41158 | 40550 | 35993 | 186451 |  |
| 三、公车柴油消费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输服务部 |  |  | 升 | 36002.45 | 16662.15 | 17465.71 | 22480.46 | 92610.77 |  |
| 饮食服务中心 |  |  | 升 | 876.23 | 383.25 | 478.3 | 382.97 | 2120.75 |  |
| 资产与实验室管理处 |  |  | 升 | 169 | 132 | 156 | 172 | 629 |  |
| 学生公寓服务管理中心 |  |  | 升 | 198.57 | 41.77 | 41.77 | 82.6 | 364.71 |  |
| 四、公车汽油消费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通运输服务部 |  |  | 升 | 6717.38 | 2296.76 | 2172.85 | 2918.86 | 14105.85 |  |
| 饮食服务中心 |  |  | 升 | 0 | 0 | 0 | 35.62 | 35.62 |  |
| 保卫处 |  |  | 升 | 777.34 | 319.45 | 294.54 | 379.04 | 1770.37 |  |